# PROCÉDURE # Installation PRTG # et la sonde PRTG

| 1 | Se connecter sur la console PRTG |
| --- | --- |

URL d'accès : https://prtg.finaxiome.com/index.htm

| 2 | Cliquer sur SETUP |
| --- | --- |

| 3 | Cliquer sur Remote probe installer |
| --- | --- |

| 4 | Cliquer sur Download Remote Probe Installer Directly |
| --- | --- |

| 5 | Mettre l'exécutable (.exe) sur la machine cible |
| --- | --- |

| 6 | Double-cliquer dessus puis cliquer sur Installer |
| --- | --- |

| 7 | Cliquer sur Continuer |
| --- | --- |

| 8 | Cliquer sur Terminer |
| --- | --- |

| 9 | Récupérer le script et le PSx64.exe — les placer dans le dossier |
| --- | --- |

| 10 | Revenir dans la console PRTG — cliquer sur Devices |
| --- | --- |

| 11 | Approuver le nouveau probe |
| --- | --- |

Le nouveau probe apparaît mais doit être approuvé :

Une fois approuvé :

| 12 | Ajouter un sensor Veeam — cliquer sur Add sensor |
| --- | --- |

| 13 | Dans la barre de recherche, saisir "exe" et sélectionner EXE/Script Advanced |
| --- | --- |

| 14 | Renseigner les paramètres du sensor |
| --- | --- |

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Sensor Name | Le nom souhaité pour le sensor |
| EXE/Script | PSx64.exe (ajouté dans le dossier) |
| Parameters | -f= '' nom_du_script.ps1'' |
| Timeout | 180 secondes |

| 15 | Cliquer sur Create |
| --- | --- |

| 16 | Corriger les sensors en rouge |
| --- | --- |

Le sensor est créé mais certains éléments apparaissent en rouge. Cliquer sur la petite roue :

| 17 | Configurer les seuils d'alerte |
| --- | --- |

Renseigner les seuils : Erreur à 3 tentatives / Warning à 1 tentative. Puis cliquer sur OK.

| 18 | Résultat — La sonde Veeam apparaît |
| --- | --- |

Après quelques secondes ou minutes, la sonde Veeam est visible dans la console PRTG :